СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2026 года	№ 39

О пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с планом работы Совета депутатов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год, заслушав и обсудив информацию начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Агафонова А.С. о пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области,

Совет депутатов округа решил:

Информацию о пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области принять к сведению.

Председатель		 				Глава местного самоуправления

Совета депутатов округ				округа

И.Д. Оржанцев						    А.Е. Запевалов

Приложение

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 27 апреля 2026 года № 39

Информация

о пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

Оперативная обстановка на территории Воскресенского муниципального  округа.

За истекший период 2026 года на территории Воскресенского муниципального округа произошло 13 пожаров (за аналогичный период 2024 года 12 пожаров,  рост  на   8% или на 1 пожар) на которых гибели не допущено, травмировано 2  человека  АППГ – 1 случай, рост на 100%. Основными причинами возникновения пожаров в 2025году  послужили: неправильное устройство и эксплуатация печного отопления  6 случая, нарушение правил  технической эксплуатации электрооборудования 5 случаев, неосторожное обращение с огнем 1 случай, фокусирование солнечного света через битое стекло 1 случай.

В ходе внеплановой проверки Воскресенского муниципального округа в 2024 году было выявлено 73 нарушения  требований пожарной безопасности.

В рамках поручения правительства РФ данные проверки проходят ежегодно.

По итогам внеплановой проверки 2024 года было выявлено 73 нарушения, 34 нарушения было устранено в течении одного  года, что составляет 32% от общего числа. В 2025 году выявлено 47 нарушений, 26 было устранено что составляет 36 % от общего числа. С учетом того что новые нарушения не вменялись. Наблюдается хорошая динамика по устранению нарушений и обеспечению пожарной безопасности подверженных лесным и ландшафтным пожарам. Так в 2023 году была осуществлена 100% опашка всех населенных пунктов  их общее число 163, протяженность опашки составила 270 км. С учетом 9 населенных пункта подверженных лесным пожарам и 7 ландшафтным пожарам. В 2024 году проведена  опашка протяженностью 233 км.

В 2025 году общая протяженность 169 км.

В настоящее время проверка по распоряжению Правительства открыта и не завершена, какие либо выводы делать пока рано.

Водонапорные башни обслуживаемые МУП ЖКХ «Водоканал» обеспечен резервным источником электроснабжения. (13 пунктов предписания выполнено), но вместе с тем не приспособлен автомобиль и личный состав с допуском по электробезопасности для экстренного реагирования на ЧП для бесперебойной подачи воды для нужд пожаротушения..

Со складированием мусора решен вопрос, заключен договор с АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

При примыкании насаждений  лесного фонда к населенному пункту,  возможно обеспечить противопожарное расстояние только в условиях введения режима ЧС на территории округа или субъекта, поэтому данные нарушения будут всегда на контроле.

Следует отметить хорошие показатели по установке автономных пожарных извещателей многодетным семьям, в рамках указа Губернатора Нижегородской области, так из 386 семей, установлено 366, в этой работе задействованы были  все субъекты профилактики администрации округа, работа завершена на 100% до 31.12.2024года. В 2025 году данная работа продолжается.

В рамках операции «Жилье» с положительной стороны необходимо отметить работу МКУ «Центр обеспечения пожарной безопасности» лично руководителя Одинцову И.В., за 3 года работы удалось осуществить работу по профилактике и обойти 100 % домов частного фонда от общего количества населения.

Только за период с 01.09.2025 по 25.03.2026 года проведена работа:

-3117 жилых домов

-146 многоквартирных

-530 с низкой устойчивостью при  пожаре

-268 многодетных семей

-проведено 5 сходов с общим охватом 82 человека

-12730 экземпляров вручено памяток

-2999 проинструктировано в рамках обходов

-49 извещателей установлено.

Также согласно Федеральному закону №123-ФЗ установлен норматив прибытия первого пожарного подразделения в сельской местности, он составляет 20 мин. Все прекрасно понимают,  что может произойти за такой очень большой интервал времени, и зачастую пожарные подразделения прибывают уже не к спасению пострадавших, а не посредственно к разбору конструкций и проливке пожарного мусора  на месте. (салон автомобиля выгорает за 1,5 минуты, жилой дом разгорается за 5 минут).

С целью уменьшения времени прибытия федерального подразделения на территории района выезда, а именно 126 ПСЧ, просим Вас проработать вопрос совместно об обновлении асфальтобетонного полотна фасада здания ПСЧ и расстояния  до выезда на улицу Красноармейская, что в свою очередь значительно уменьшит время реагирования на ЧП в округе. Так как здание и территория является муниципальной собственностью, то прошу Вас оказать всю необходимую помощь, путем участия в различных проектах.

Кроме того, в рамках программы Вам решать в 2024  году построено новое здание муниципального пожарного депо в с. Нестиары, где федеральный бюджет в лице министерства МЧС России на безвозмездной основе передал 1 автоцистерну марки ЗИЛ 131 в полной боевой готовности для прикрытия населенных пунктов Богородского территориального отдела. Также открыто приспособленное ДЕПО в с. Владимирское. Очень положительная динамика в части обновления пожарной техники будет наблюдаться,  если, не будем останавливаться на достигнутом, а продолжать строить пожарные ДЕПО. В этом ключевом моменте следует отметить отличную работу аппарата администрации округа и лично Главы местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Запевалова Александра Евгеньевича.

Вместе с тем очень часто происходят порывы на линиях наружного противопожарного водоснабжения и питьевого водоснабжения населения в р.п. Воскресенское, износ линий составляет более 50%.

Из неподтвержденных источников есть информация, что линии наружного противопожарного водоснабжения выполнены трубой диаметром 50 мм, что категорически недопустимо, диаметр трубы водопровода совмещенный для нужд населения и нужд пожаротушения должен быть выполнен не менее 150 мм.

На основании вышеизложенного прошу направить достоверную  информацию по наружным сетям водоснабжения (план схема и диаметр трубопровода и места расположения гидрантов)  из МУП «ЖКХ Водоканал» в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенскому муниципальному округу в срок до 15 мая, в период проведения проверки, которая завершиться в срок до 27 мая.

Предлагаю в рамках реализации предписаний органов ГПН, принять решение по замене или капитальному ремонту систем водоснабжения и приведения его к нормативному. Разработать и утвердить  целевую программу по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в округе или проработать вопрос в рамках  различных программ.

Нарушения требований пожарной безопасности на территории Воскресенского

муниципального округа, выявленные в 2025 году:

р.п. Воскресенское

1.Не обеспечено нормативное противопожарное расстояние 30 метров от границ застройки населенного пункта (в районе дома №4/1 ул. Марунова, ул. Родионова, ул. Широкова, д. 44, ул. Дорожная, д. 10,11) до лесных насаждений;

2.Жилые дома и строения расположенные в  р.п. Воскресенское по ул. Пролетарская (дома №№ 1 - 89), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

3.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Горького (дома №№ 1 - 18), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

4.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Калинина (дома №№ 1 - 25), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

5.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по  ул. Короленко (дома №№ 1- 27), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

6.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Суворова (дома №№ 1-25), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

7.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Гагарина (дома №№ 1-20), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

8.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Новая (дома №№ 1-36), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

9.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по  ул. Симонова (дома №№ 1-38), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

10.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Сахарова (дома №№ 1-36), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

11.Жилые дома и строения расположенные в  р.п. Воскресенское по ул. Толстого (дома №№ 1-18), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

12. Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Чехова (дома №№ 1-11), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

13.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Есенина (дома №№ 1-24), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

14.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Дачная (дома №№ 3-14), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

15.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское, СО «Ветлуга – 1» по ул. Дачная (участок №№ 31,33,37,42,52,55,58,63,65,70,83,153), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

16.Жилые дома и строения расположенные в р.п. Воскресенское по ул. Спортивная(дома №№ 21-29), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

17.Территория населенного пункта (в районе улицы Марунова ул. Красноармейская, д. 80, ул. Широкова д. 44, ул. Родионова) не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером;

п. Калиниха

18.Территория населенного пункта (в районе улицы Полевая д. 20 ) не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка фактически 3 м);

п. им. Михеева

19.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером;

20.Не обеспечено нормативное противопожарное расстояние 30 метров от границ застройки населенного пункта (в районе №10,11 ул. Леонова, д.10,11, ул. Лесная д. 1,4,5, ул. Зеленая д. 10-28) до лесных насаждений;

21.Наружный источник водоснабжения (озеро) находящийся в реестре источников противопожарного водоснабжения  не обеспечен подъездом с твердым покрытием и размером 12х12 для установки пожарной техники;

д. Галибиха

22.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером (опашка произведена шириной 3 м);

23.Жилые дома и строения расположенные в д. Галибиха по  ул. Пролетарская (дома №№ 1-78), не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

д. Шурговаш

24.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером (опашка произведена шириной 3 м);

25.Наружный источник водоснабжения (река Шурговашка) находящийся в реестре источников противопожарного водоснабжения не обеспечен подъездом с твердым покрытием и размером 12х12 для установки пожарной техники;

26.Наружный источник водоснабжения (искусственный водоем у картофелехранилища) находящийся в реестре источников противопожарного водоснабжения не обеспечен подъездом с твердым покрытием и размером 12х12 для установки пожарной техники;

с. Воздвиженское

27.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером (опашка произведена шириной 3 м);

д. Попово

28.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером (опашка произведена шириной 3 м);

29.Жилые дома и строения расположенные по адресу: д. Попово по ул. Полевая  (д №№1- 30) не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

30.Жилые дома и строения расположенные по адресу: д. Попово по ул. Центральная (д №№1- 44) не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

31.Жилые дома и строения расположенные по адресу: д. Попово по ул. Новая (д №№1- 12) не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

д. Черново

32.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером (опашка произведена шириной 3 м);

33.Жилые дома и строения расположенные по адресу: д. Черново по ул. Механизаторов (д №№1- 29) не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

д. Большое Содомово

34.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

д. Трифакино

35.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

п. Руя

36.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м) 69.Опашка населенного пункта произведена не в полном объеме по адресу: п. Руя, д. 2;

п. Красный Яр

37.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

38.Не обеспечено нормативное противопожарное расстояние 30 метров от границ застройки населенного пункта (в районе ул. Больничная д. 2 Б,4 Б, 2 А, дома 8-32) до лесных насаждений;

с. Богородское

39.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

40.Жилые дома и строения в селе Богородское по ул. Советская (дома№№ 22 – 67), ул. 60 лет Октября (дома №№ 1 – 201), ул. Мира (дома №№ 1 – 25), ул. Молодежная (дома №№ 1 – 20), ул. Полевая ( дома №№ 1 – 12), ул. Береговая ( дома №№ 1 – 17), ул. Дачная (дома №№ 1 – 8), ул. Комсомольская (дома №№1 – 21) не обеспечены источниками  наружного противопожарного наружного  водоснабжением;

41.Наружный источник водоснабжения (река Ветлуга) располагающийся рядом со школой по адресу: с. Богородское, ул. Комсомольская, д. 9 «Б» не обеспечен подъездом с твердым покрытием размером 12х12м);

с. Глухово

42.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

43.Жилые дома и строения расположенные в  селе Глухово по  ул. Молодежная (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19),ул.Школьная(дома№№1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,31,33), улица Медицинская (дома2,4,6,8,21,23,25), ул. Центральная (дома №№ 8,9,10,11,12,13,14,18,20,22–62), ул. Береговая (дома №№6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20), улица Садовая (дома №№  1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13А, 14,15,16,17,18,20,22,24, 26,28), улица Прудовая (дома №№ 1 – 13), улица Новая дом №1 не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения;

д. Ерзово

44.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м);

45.Не обеспечено нормативное противопожарное расстояние 30 метров от границ застройки населенного пункта  до лесных насаждений;

д. Красная Звезда

46.Не обеспечено нормативное противопожарное расстояние 30 метров от границ застройки населенного пункта  до лесных насаждений;

47.Территория населенного пункта не отделена от лесных насаждений  противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 10 метров или иным противопожарным барьером. (опашка произведена шириной 3 м).